## ver.vont
Дата | Изменения | Автор
2020-09-22 | Откорректирован вес решетки по актуализированной модели от Бондаря. Произошло утяжеления рамы примерно на 20-25%. Доработка решетки была сделана после пилотных испытаний на Люберецкой СА. | Махлай К. А.
2020-09-22 | Цена нержавеющей стали снижена в соответствии с другими расчетами. AISI 201 - 150 (было 160) руб/кг без НДС.; AISI 304 - 200 (было 220) руб/кг без НДС. ;AISI 316 - 280 (было 300) руб/кг без НДС.; AISI 321 - 230 (было 250) руб/кг без НДС.; | Махлай К. А.
2020-09-22 | Снижен процент переработки металла с 0,7 до 0,8. | Махлай К. А.
2021-06-14 | Удалена вкладка "Подбор" все материалы перенесены на вкладку "Цена" | Махлай К. А.
2021-06-14 | Добавлена опция - "протокол связи". | Махлай К. А.
2021-07-20 | Добавлен привод 0,55 кВт для решеток с размерами каналов более 1000х1000 | Левченко О. В.
2021-08-03 | Скорректирована формула и методика расчета длины троса | Махлай К. А.
2021-08-03 | Изменен тип и себестоимость троса | Махлай К. А.
2021-08-03 | Добавлен дополнительный трос в комплект поставки решетки (ЗИП) | Буртянский Я. В.
2021-08-03 | Увеличена на 400 мм. общая высота решетки для решеток с шириной канала более 1000 мм. | Бондарь А.В.
2021-08-05 | В ЗИП заложены 3 запасных стропа. | Буртянский Я. В.
2021-09-22 | Увеличен Вес боковин ковша для решетки с шириной канала 1000 мм. (ранее было 34 кг, теперь для каналов свыше 1000 мм - 90 кг) | Бондарь А.В.
2021-10-04 | Увеличен ФОТ для решеток на глубокие каналы. Было 0,2-0,35 н.ч. за 100 мм дополнительной высоты, заменено на 1-2 н.ч. | Махлай К. А.
2021-10-13 | Скорректирован расчет высоты рамы решетки на вкладке "Вес" | Махлай К. А.
2022-01-04 | Отдельно выделена часовая тарифная ставка для ЭМУ (сборка ШУ – электромех. Участок) - 340 руб/н.ч. | Журба М. С.
2022-01-18 | Повышение стоимости комплектующих ШУ на 10% | Юзко Н. Н. Чернышов А. А.
2022-01-24 | Скорректирована стоимость приводов | Ранко Е. А.
Note on B13: Махлай Константин Александрович: Вкладка "Вес" ячейка С21

## Параметры
Наименование параметра | Значение | Ед. измерения | Дата последней актализации | Нименование переменной
ФОТ
Стоимость нормо часа | 309 | н.ч. | 2021-01-26
Коэффициент к ФОТ учитывающий АУП, МОП, инженерные затраты, налоги…. | 1.82 |  | 2021-01-26
Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03 |  | 2021-01-26
Курс евро | 95 |  | 2021-01-26
Часовая тарифная ставка для ЭМУ | 340 | руб/н.ч. | 2022-01-04
Материалы
Листовой металл
AISI 201 | 205 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 304 | 275 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 316 | 390 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 321 | 310 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
АМг3М | 340 | руб/кг без НДС | 2021-02-15
Лист ПЭ 1000 10*1000*1000 | 3650 | руб/м2 без НДС | 2021-01-26
Конвейер ЭВК
Переработка металла | 0.73
Условное время обработки 1 кг изделия | 2.7 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0.6
Илосос ЭИРВм
Мост
Переработка металла | 0.85
Условное время обработки 1 кг изделия | 3 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0.95
Подводная часть
Переработка металла | 0.75
Условное время обработки 1 кг изделия | 1.5 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0.5
Приводная тележка
Переработка металла | 0.75
Условное время обработки 1 кг изделия | 1.5 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0.85
Снегоочиститель
Переработка металла | 0.75
Условное время обработки 1 кг изделия | 0 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0
Очиститель лотка
Переработка металла | 0.75
Условное время обработки 1 кг изделия | 0 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0
Комплектующие
Заклепки AMg5 | 6.5 | руб/шт без НДС
Секция пластикового настила | 370 | руб/шт без НДС
Токосъемник КТИ-9 исполнение 2/65 | 41530 | руб/шт без НДС
Подшипник ROLLIX 23-0641-01 | 1780 | евро/шт без НДС
Покрышка Continental 6,50-10 | 13500 | руб/шт без НДС
Колесный диск 150/180/17,5/6/ЕТО | 4200 | руб/шт без НДС
Подшипниковый узел приводных колес SNR UCF212 | 5508 | руб/шт без НДС
Мотор-редуктор тележки Nord SK43125AZ-71S/4 RD IP55, 0,25кВт | 1500 | евро/шт без НДС
Мотор-редуктор тележки Nord SK43125AZ-80S/4 RD IP55, 0,55кВт | 1550 | евро/шт без НДС
Мотор-редуктор тележки Nord SK43125AZ-80L/4 RD IP55, 0,75кВт | 1600 | евро/шт без НДС
Мотор-редуктор снегочистителя Nord SK12-71L/4 RD IP 55, 0,37 кВт | 330 | евро/шт без НДС
Мотор-редуктор кромкоочистителя Nord SK0182 NBA-71L/4 RD IP 55, 0,37 кВт | 330 | евро/шт без НДС
Щетка снегоочистителя | 6000 | руб/шт без НДС
Щетка кромкоочистителя | 5000 | руб/шт без НДС
Комплектующие ШУ | 1300 | евро/шт без НДС
Решетка вертикальная грабельная РВГО
Переработка металла | 0.8
Условное время обработки 1 кг изделия | 1.5 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 1
| IP 55 | IP 66 | IP 68
Мотор-редуктор СВPP-85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB | 1088 | 1125 | 2813 | евро/шт без НДС
Мотор-редуктор СВPP-110-225,4-KWO.55,IP66/6/80B5 LFB М3 | 1538 | 1577 | 3943 | евро/шт без НДС
Крепежи/метизы/фурнитура | кол-во | ед. изм. | руб/шт без НДС | Итого
Замок на четверть поворота 060 4-0-15-34 (нерж.) | 8 | шт |  | 0
Капсула HILTI HVU М12х95 | 10 | шт | 178 | 1780
Болт M12x100.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 1 | шт | 45 | 45
Болт M12x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 24 | шт | 21 | 504
Болт M12x50.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 9 | шт | 23 | 207
Болт M16x80.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 5 | шт | 66 | 330
Болт M8x30.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 56 | шт | 8 | 448
Болт M8x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 5 | шт | 8 | 40
Винт A.M4x14.36.10 ГОСТ 17473-80 | 2 | шт | 3 | 6
Винт A.M8x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 2 | шт | 17 | 34
Винт B.2.M4x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17473-80 | 4 | шт | 2 | 8
Гайка M12.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 51 | шт | 8 | 408
Гайка M8.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 60 | шт | 3 | 180
Гайка М4 - А2 DIN 985 | 6 | шт | 2 | 12
Кольцо A16 ГОСТ 13942-86 | 4 | шт | 3 | 12
Кольцо A20 ГОСТ 13942-86 | 2 | шт | 5 | 10
Кольцо A30 ГОСТ 13942-86 | 4 | шт | 7 | 28
Рым-болт М16 нерж. DIN 580 | 6 | шт | 323 | 1938
Ручка бугельная | 8 | шт | 272 | 2176
Шайба 12 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 29 | шт | 2 | 58
Шайба 16 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 5 | шт | 9 | 45
Шайба 8 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 57 | шт | 1 | 57
Шайба C.12.21 ГОСТ 11371-78 | 42 | шт | 4 | 168
Шайба C.16.21 ГОСТ 11371-78 | 5 | шт | 10 | 50
Шайба C.4.21 ГОСТ 11371-78 | 4 | шт | 1 | 4
Шайба C.8.21 ГОСТ 11371-78 | 61 | шт | 1 | 61
Шплинт 3,2x25.2 ГОСТ 397-79 | 4 | шт | 2 | 8
Выступ д/шпингалета | 8 | шт | 178 | 1424
Пружина РВГО 1000.1800.850.40.04.003 | 1 | шт | 560 | 560
Наклейка 250*400мм Фон-000-п/ц-1440 | 2 | шт | 136 | 272
Шпилька D12 резьбовая н/ст | 2 | м.п. | 297 | 594
|  |  | ИТОГО | 11467
Лента полиэфирная стяжная ЛПЭР-100-14000 | 60 | руб/м.п. без НДС
Пруток ZX-100K /100*400мм | 6611 | руб без НДС
ШУ
Пульт управления ВПУ:
IP 54 | 66 | евро без НДС
IP 65 | 88 | евро без НДС
IP 67 | 198 | евро без НДС
Мodbus RTU | 0 | евро без НДС
Мodbus TCP | 264 | евро без НДС
Комплектующие ШУ | 880 | евро без НДС

## Вес
| Вес участка кг/100 мм. | Расчетная решетка, кг | Ширина канала,мм | 1000
Рама решетки |  | 758 | Ширина рамы, мм | 900
Рама решетки (боковины) | 9.2 | 432 | Глубина К, мм | 1400
Нижнее основание | 2.8 | 22 | Высота Ф экрана, мм | 1300
Поперечены рамы | 7.4 | 59 | Высота выгрузки, мм | 1200
Защитные кожухи (для выгр 850) | 12 | 110 | Увеличение высоты выгрузки, мм | 350
Бовые упоры (2 шт.) |  | 26 | Высота рамы, мм | 4700
Опоры (2 шт.) |  | 32
Увеличение высоты выгрузки | 69 | 22 | Прозор, мм | 16
Лебедка |  | 30 | Количество ламелей, шт | 32
Вал приводной | 34 | 15 | Количество ножей, шт | 33
Барабан лебедки |  | 7
Рыча грективный |  | 3
Фильтровальный экран |  | 417
Боковоые швейлера (2 шт.) | 4.2 | 62
Основание экрана | 4.8 | 43
Ламели (вес комплекта) | 0.75 | 312
Ковш |  | 193
Боковины ковша (2 шт) |  | 90
Основание ковша | 1.1 | 8
Противовес ковша | 6.7 | 50
Ножи | 1.1 | 36
Балка | 1.2 | 9
Сбрасыватель |  | 48
Боковины (2 шт.) |  | 30
Сбрасыватель | 2.4 | 18
Прочее |  | 9
Стойка ВПУ |  | 9
РЕШЕТКА (без привода) |  | 1416
Решетка в сборе для спецификации |  | 1470
Note on B9: Автор: Вес секции общивки 1000х1000 мм
Note on C9: Автор: Увеличение

## Цена
Общие сведения
Дата | 23.02.2022 |  |  |  |  | 0 0 (8659) 23.02.22 | Примечания
Курс евро по МБ | 95 |  |  |  |  | 8659 0 0 23.02.22
Менеджер | Ахметшин Ю. М. |  |  |  |  | РВГО 1000.1400.1200.16
Страна | Казахстан |  |  |  |  | РВГО 1000.1400.1200.16 (AISI 304; 0,55 кВт.; IP 68; с ШУ и ВПУ)
Город | 0
Объект | 0
Место установки | 0
№ предложения по архиву | 8659
Позиция по проекту
Бланк организации | ТПП Экополимер
Параметры решетки
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм | Высота ф-го экрана, мм
РВГО | 1000 | 1400 | 1200 | 16 | 1300
Вес | без привода |  | 1416
| в сборе |  | 1470
Размеры | Общая длина |  | 4700
| Высота экрана |  | 1300
Комплектация | Материал |  | AISI 304
| IP |  | 68
| ШУ |  | Да
| Протокол связи |  | ModBus TCP
|  | Руб. без НДС | Руб. с НДС
Затраты ПП (трудозатраты + условно-постоянные ПП)
286261.02
ФОТ основных рабочих РВГО | 243 н.ч. | 75087
ФОТ лазер | 36 н.ч. | 11124
ФОТ основных рабочих ШУ | 45 н.ч. | 15300
ФОТ ИТР, МОП, АУП, инженерные затраты, налоги | 1.82 | 184750.02
Переменные материальные затраты (вкл. Кооперацию)
|  | 1039715.99 | 1247660
Решетка |  | 908401.29 | 1090082
ШУ |  | 131314.7 | 157578
Себестоимость решетки |  | 1325977.01 | 1247660
Расчет доставки и обременения
Коэффициент прибыли | 1.9 | 2519357 | 2370554 | Цена без учета доставки и обременения
1,5÷1,9
Доставка из ПП к Заказчику |  | 0 | 0
Цена решетки с доставкой без обременения |  | 2519357 | 2370554
Маржинальный доход |  | 1193379.99 | 1122894
Обременение (% от суммы договора, указано в обналиченном виде) | 0% | 0 | 0
Стоимость обналичивания обременения (% от обременения) | 25% | 0 | 0
Цена решетки для договора без доставки, без обременения |  | 2519357 | 2370554
Цена решетки для договора |  | 2519357 | 2370554
Note on B46: Заполняет менеджер объекта
Note on D48: Заполняет менеджер объекта
Note on B53: Заполняет менеджер объекта

## ФОТ
ФОТ |  | Стоимость нормо часа, руб/н.ч. | 309
Норма на изготовление, н.ч. | 243 | Условное время обработки 1 кг изделия, мин | 1.5
Время порезки на лазере, н.ч. | 36 | Коэф к ФОТ учитывающий АУП, МОП.. | 1.82
ФОТ основных рабочих, руб | 86211
ФОТ АУП, МОП…. Руб | 156904
ФОТ осн. Раб вкл АУП, МОП... | 243115
|  | Ширина канала для решетки, мм | 1000
|  | Глубина канала, мм | 1400
|  | Высота экрана, мм | 1300
|  | Высота выгрузка, мм | 1200
|  | Прозор, мм | 16
|  | Вес решетки, кг | 1416
Рама
|  | Типоразмер | Норма, н.ч. | Доп. высота рамы 100 мм., н.ч. | Контр
|  | от 1000 до 1900 | 224.6445 | 1 | 1
|  | от 2000 до 2500 | 236.4684 | 2 | 0
|  | Базовый ФОТ, н.ч. | 224.6445
|  | Увеличение/у меньшение рамы, н.ч. | 7.5
|  | ИТОГО Рама, н.ч. | 232.1445
Фильтровальный экран
|  | Количество ламелей, шт | 32
|  | Норма на 1 ламель, мин. | 6.2
|  | Норма на основание, мин. | 34
|  | ИТОГО Экран, н.ч. | 3.88
Ковш
|  | Кол-во ножей, шт. | 31
|  | Норма на 1 нож, мин. | 5.1
|  | Базовый ФОТ ковша, мин. | 210
|  | ИТОГО Ковш, н.ч. | 6.14
Note on E15: Махлай Константин Александрович: Для стандартной рамы губина канала равняется ширине канала в месте установки. Высота выгрузки = 850 мм. ФОТ только рамы без ковша и фильтровального экрана.
Note on E31: Махлай Константин Александрович: ФОТ ковша прининят эквивалентный 6 граблинам.

## Материалы
Материалы и покупные |  | Курс евро | 95
Материалы | [5 empty] | Металл | руб/кг без НДС
Вес металла, кг | 1416 | Ширина канала для решетки, мм | 1000
Вес заготовки, кг | 1770 | Глубина канала, мм | 1400 |  |  | AISI 201 | 205
Стоимость металла, руб без НДС | 486750 | Высота экрана, мм | 1300 |  |  | AISI 304 | 275
Покупные |  | Высота выгрузка, мм | 1200 |  |  | AISI 316 | 390
Привод ковша, руб/шт без НДС | 374585 | Прозор, мм | 16 |  |  | AISI 321 | 310
Тросс ковша, руб/шт без НДС | 450 |  |  |  |  | Лист ПЭ 1000 10*1000*1000 | 3650
Ролики ковша, руб без НДС | 6611 | Транспорт | 3%
Скребок ПЭ 1000, руб/шт без НДС | 730 | Материал | AISI 304 | 275 | руб/кг без НДС
Крепежи, метизы руб без НДС | 11467 | Степень защиты привода | 68
ЗИП (дополнительный тросс) | 1350 | Процент обработки металла | 0.8
Транспорт; руб без НДС | 26458.29 | Процент обработки металла на лазере | 1 |  |  |  | Привод | Цена евро/шт без НДС |  |  |  | Контр
|  | Условное время обработки 1 кг изделия, мин | 1.5 |  |  |  |  | 55 | 66 | 68 | Мощность, кВт.
Материалы и покупные руб без НДС | 908401.29 | [5 empty] | Мотор-редуктор СВPP-85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB | 1088 | 1125 | 2813 | 0.37 | 0
|  | Длина троса ковша м.п. | 7.5 |  |  |  | Мотор-редуктор СВPP-110-225,4-KWO.55,IP66/6/80B5 LFB М3 | 1538 | 1577 | 3943 | 0.55 | 1
|  | Цена троса ковша, руб/м.п. без НДС | 60 |  |  | Контр |  | 0 | 0 | 1
|  | Крепежи, руб без НДС | 11467
|  | Ролики ковша, руб без НДС | 6611
Комплектующие ШУ
Стоимость комплектующих ШУ, евро без НДС | 880 | Комплектация ШУ | Да |  |  | Пульт управления ВПУ: | евро без НДС
Протокол связи | 264 | Протокол связи | ModBus TCP |  | 0 | IP 55 | 66
ВПУ, евро без НДС | 198 | Степень защиты ВПУ | 68 |  | 0 | IP 66 | 88
[5 empty] | 1 | IP 67 | 198
Итого комплектующие ШУ, евро без НДС | 1342
Итого комплектующие ШУ, руб без НДС | 127490 |  |  |  | 0 | Нет | 0
Транспорт | 3824.7 |  |  |  | 0 | Modbus RTU | 0
[5 empty] | 1 | Modbus TCP | 264
ИТОГО комплектующие ШУ, руб без НДС | 131314.7

## Гидравлика
[11 empty] | коэффициент неравномерности | Средний проектный расход сточных вод qср, л/с
[12 empty] | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 и более
p = | 16 |  | мм | прозор решетки
q Nср, мс = | 0.45136 |  | м3/с | средний секундный расход в м3 на одну решетку |  |  |  |  | 1624.896 | м3/ч | максимальный К gen max | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.47 | 1.44
B = | 1 |  | м | ширина канала
Н = | 1.3 |  | м | глубина канала | [6 empty] | минимальный К gen min | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.71
Нв = | 1 |  | м | максимальный уровень воды перед решеткой (из ОЛ, если нет данных, то 0)
∆H = | 0.3 |  | м | зазор уровня воды до верха канала - если не указано Нв, то 0,2*Н, но не менее 30 см | [6 empty] | Примечания: 1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в табл., допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающем 45% общего расхода. При количестве производственных сточных вод свыше 45% общие коэффициенты неравномерности следует определять с учетом неравномерности отведения бытовых и производственных сточных вод по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов. 2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85. 3. При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.
ωП = | 1 |  | м/с | скорость СВ в прозорах в пределах 0,8 ~ 1 м/с при максимальном расходе
ω = | 0.7 |  | м/с | скорость CB перед решеткой при максимальном расходе в пределах 0,7 ~ 0,8 м/с
δ = | 10 |  | мм | ширина ламели а
β = | 2.7 |  |  | коэфициент сопротивления от сечения ламели (для трапеции а/в = 2, L = 5 * a)
Прозор, мм | Ширина решетки, мм | Количество ламелей k, шт. | Кол-во прозоров n, шт. | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м
16 | 900 | 32 | 31 | 0.45136 | 0.45136 | 1 | 2.04 | 0.073582

## Спецификация
Маркировка | Характеристики | Вес, кг | Мощность привода, кВт | Кол-во, шт | Себестоимость, руб/шт без НДС | Себестоимость комплекта, руб без НДС
РВГО 1000.1400.1200.16 | Решетка вертикальная грабельная с обратной граблиной. Максимальная производительность - 1630 м3/ч.; прозор - 16 мм.; ширина канала - 1000 мм.; глубина канала - 1400 мм.; высота фильтровального экрана - 1300 мм.; высота выгрузки отбросов - 1200 мм.; вес решетки в сборе - 1470 кг.; мощность привода - 0,55 кВт.; степень защиты привода - IP68; материал исполнения - AISI 304; в комплекте с ШУ и ВПУ. | 1470 | 0.55 | 1 | 1326000 | 1326000
Маркировка | Технические характеристики | Значение
РВГО 1000.1400.1200.16 | вертикальная грабельная с обратной граблиной |  |  | Решетка вертикальная грабельная с обратной граблиной.
| Максимальная производительность - | 1630 | м3/ч | Максимальная производительность - 1630 м3/ч.;
| прозор - | 16 | мм. | прозор - 16 мм.;
| ширина канала - | 1000 | мм. | ширина канала - 1000 мм.;
| глубина канала - | 1400 | мм. | глубина канала - 1400 мм.;
| высота фильтровального экрана - | 1300 | мм. | высота фильтровального экрана - 1300 мм.;
| высота выгрузки отбросов - | 1200 | мм. | высота выгрузки отбросов - 1200 мм.;
| вес решетки в сборе - | 1470 | кг. | вес решетки в сборе - 1470 кг.;
| мощность привода - | 0.55 | кВт. | мощность привода - 0,55 кВт.;
| степень защиты привода - | 68 |  | степень защиты привода - IP68;
| материал исполнения - | AISI 304 |  | материал исполнения - AISI 304
| комплектация ШУ - | Да |  | ; в комплекте с ШУ и ВПУ.
Информация для формирования ТКП Word
| Архивный номер - | arhN | 8659
| Имя файла - |  | ТКП №8659 0 0 23.02.22
| Маркировка - | RVGO_Mark | РВГО 1000.1400.1200.16
| Прозор - | RVGO_gap | 16
| Ширина канала - | RVGO_ch_wide | 1000
| Глубина канала - | RVGO_ch_dep | 1400
| Высота выгрузки - | RVGO_h_load | 1200
| Высота решетки - | RVGO_H_screen | 2900
| Высота фильтровального экрана - | RVGO_h2 | 1300
| Степень защиты пульта - |  | IP 67
| Степень защиты привода - | RVGO_IP_d | 68
| Производительность решетки - | RVGO_Q_max | 1630
| Мощность привода, кВт - | RVGO_P_kw | 0.55
| Вес решетки в сборе - | RVGO_Weight | 1470
| Материал решетки - | RVGO_Mat | AISI 304
| Комплектация ШУ - | RVGO_CP1 | в комплекте с ШУ и ВПУ.
| Комплектация ШУ для комплекта поставки - | RVGO_comp_cp | - Шкаф управления ШУ;
| Комплектация ВПУ для комплекта поставки - | RVGO_comp_lcp | - Выносной пульт управления ВПУ;
| Крепежи ВПУ и ШУ - | RVGO_comp_cp1 | , ШУ, ВПУ
| Ширина выгрузки из решетки - | RVGO_L_Dis | 800
| Срок поставки |  | 8÷10 |  | term
Место установки | Позиция | Себестоимость изделия, руб без НДС | Себестоимость ШУ, руб без НДС | Вес, кг | IP | Мощность привода, кВт. | Материал
0 |  | 1151515 | 174460 | 1470 | IP 68 | 0.55 | AISI 304
Параметры для заявки на изготовление
Маркировка | Себ, руб без НДС | ФОТ н.ч. | Лазер, н.ч. | ФОТ с АУП, МОП, ИТР, руб | Мат, руб без НДС | Экспликация
РВГО 1000.1400.1200.16 | 1151515 | 243 | 36 | 243115.02 | 908399.98 | РВГО 1000.1400.1200.16 (AISI 304; 0,55 кВт.; IP 68)
ШУ-РВГО | 174460 | 45 | 0 | 43146 | 131314 | ШУ-РВГО (ШУ - IP54; ВПУ - IP 67)
| 1325975 | 288 | 36 | 286261.02 | 1039713.98